Система мониторинга банковских информационных ресурсов

Николай Морошкин

[дипломный проект, МИЭМ, 2008]

Содержание

Введение	4

1. Специальная часть	6

1.1. Цели создания и назначение системы	6

1.2. Особенности построения систем мониторинга	6

1.3. Описание объекта мониторинга	7

1.3.1. Общие сведения	7

1.3.2. Способы контроля	10

1.3.3. Управляющие воздействия	16

1.3.4. Способ уведомления персонала ИТ-подразделений	16

1.4. Постановка задачи	17

1.4.1. Требования к функционалу модуля мониторинга	17

1.4.2. Требования по представлению состояния	22

1.4.3. Требования к методам информированию персонала	24

1.5. Современные программные средства мониторинга	24

1.5.1. HP OpenView Operations	24

1.5.2. IBM Tivoli Monitoring	27

1.5.3. MS System Center Operations Manager	30

1.5.4. Выводы	33

1.6. Описание решения	35

1.6.1. Структура системы мониторинга	35

1.6.2. Схема развертывания системы мониторинга	37

1.6.3. Обобщенная схема работы системы	39

1.6.4. Входные и выходные данные	42

1.6.5. Сценарии мониторинга	44

1.6.6. Тестовый пример	56

1.6.7. Характеристики системы	57

1.6.8. Требования к аппаратным средствам	58

1.6.9. Документация	59

1.7. Надежность системы	59

2. Экономическая часть	61

2.1. Анализ рынка	61

2.2. План производства	61

2.2.1. Определение этапов и участников разработки СМБИР	61

2.2.2. Оборудование, необходимое для работы над созданием СМБИР	61

2.2.3. Расчет себестоимости	61

2.2.4. Финансовый план и финансовая стратегия	61

2.2.5. Экономический эффект	61

2.3. Выводы	61

3. Охрана труда	61

3.1. Исследование опасных и вредных факторов при работе с ЭВМ.	61

3.1.1. Электрический ток	61

3.1.2. Статическое электричество	61

3.1.3. Вывод	61

3.2. Методы защиты от воздействия опасных и вредных факторов при работе с персональным компьютером	61

3.2.1. Защита от воздействия электрического тока.	61

3.2.2. Статическое электричество	61

3.2.3. Эргономические требования	61

3.3. Вывод	61

Заключение	61

Литература	61

Введение

В основе деятельности любого коммерческого банка лежат четко построенные и отлаженные бизнес-процессы, которые автоматизируются за счет использования средств информационных технологий. Поддержание заданной эффективности бизнес-процессов, опирающихся на информационные технологии, является критичным для банка. Таким образом, система позволяющая контролировать работоспособность информационных ресурсов (система мониторинга) становится важной составляющей всего информационного комплекса компании.

"Система мониторинга банковских информационных ресурсов (СМБИР)" создается для крупного трансконтинентального коммерческого банка. Проект по созданию системы охватывает тысячи объектов мониторинга, а сама система включает множество подсистем и модулей. Учитывая требуемый объем дипломной работы, в ней рассматривается создание модулей системы только для объектов мониторинга, которые являются компонентами системы удаленного банкинга BSS.

Система BSS позволяет клиентам банка получать доступ к счетам и проводить все возможные банковские операции самостоятельно. За счет этого снижается нагрузка на операционистов банка, а клиенты получают дополнительные удобства и ускорение совершения операций. Таким образом, большинство транзакций совершается именно через эту систему.

В случае же недоступности системы удаленного банкинга, теряется основная точка контакта между клиентом и банком. А невозможность провести банковскую транзакцию вовремя часто несет за собой большие убытки для клиентов банка, что в свою очередь выливается в увеличение судебных издержек, недополученную прибыль и ухудшение репутации банка.

Модуль мониторинга системы BSS в рамках СМБИР предназначен для постоянного автоматизированного контроля доступности системы удаленного банкинга с точки зрения пользователя. За счет этого персонал банка, ответственный за функционирование системы будет всегда иметь актуальную информацию о ее работоспособности. При этом появляется возможность устранить неисправность до того, как ее заметят пользователи.

Специальная часть

Цели создания и назначение системы

Автоматизированная система мониторинга банковских информационных ресурсов создается для достижения следующих целей:

снизить риски в работе банка, связанные с некорректным функционированием и сбоями в работе информационных ресурсов;

обеспечить возможность поддержки заданной эффективности функционирования информационных ресурсов.

Назначение системы СМБИР следующее:

автоматизация деятельности персонала в процессах управления ресурсами информационных технологий банка;

автоматизация функций мониторинга и управления ресурсами информационных технологий банка;

сокращение временных затрат на обнаружение, локализацию и устранение сбоев в работе ресурсов информационного комплекса.

Особенности построения систем мониторинга

Система мониторинга, являясь средством контроля над остальными информационными системами компании, не может существовать без объекта мониторинга и тесно привязана к нему. А каждая бизнес система уникальна и решает уникальные задачи. Соответственно, для постановки задачи на разработку средств мониторинга требуется, прежде всего, изучить сам объект мониторинга и определить возможные способы его контроля [19].

Таким образом, для создания системы мониторинга требуется решение следующих задач:

изучение существующих процессов по управлению информационными ресурсами банка, подлежащих мониторингу;

определение возможных сценариев мониторинга для каждого объекта и постановка задачи на разработку;

выбор базовой платформы (программного обеспечения) для системы мониторинга;

реализация сценариев мониторинга на базе выбранной платформы;

разработка эксплуатационной документации.

Описание объекта мониторинга

Общие сведения

В рамках настоящей дипломной работы объектом мониторинга является система удаленного банкинга BSS (СУБ BSS).

Назначение СУБ BSS заключается в обеспечении клиентов банка (физических и юридических) возможностью проведения финансовых и информационных операций над счетами посредством доступа к системе через телефонную PSTN сеть или Интернет.

Собственно выполнение операций над счетами обеспечивается автоматизированной банковской системой (АБС). Схема взаимодействия клиентов банка, СУБ BSS и АБС приведена на Рис. 1.

Рис. 1. Схема взаимодействия клиентов банка, СУБ BSS и АБС.

Схема аппаратно-программного комплекса СУБ BSS приведена на Рис. 2.

Рис. 2. Схема аппаратно-программного комплекса СУБ BSS.

Все серверные узлы СУБ BSS построены на базе ОС Microsoft Windows 2003 Server, Web сервер работает на базе MS Internet Information Services.

Со стороны сети телефонной связи PSTN приходит 4 (четыре) входящих линии с единым абонентским номером. Результаты сеанса по каждой линии независимо протоколируются в отдельном журнальном файле.

Доступ пользователей к системе BSS возможен со стороны телефонной сети, а так же со стороны сети Internet посредством обращения по протоколу HTTP к Web серверу.

При доступе к СУБ BSS через телефонную сеть, пользователь взаимодействует с системой, выбирая с помощью тонового набора операции из голосового меню.

Для доступа к системе через сеть Интернет на рабочем месте пользователя используется следующее программное обеспечение:

Microsoft Internet Explorer версии не ниже 5.0;

Провайдер средств криптографии CryptoPro CSP 2.0;

Локальный proxy сервис BS-Defender.

При заведении пользователя в систему ему предоставляются криптографические ключи и PIN-код для доступа.

Для получения доступа к Web сервису системы BSS на рабочем месте пользователя запускается локальный прокси сервер (клиент BS-Defender), который перенаправляет все запросы по адресу http://web.bank.client:80/ на реальный адрес Web сервера системы, осуществляя при этом шифрование с помощью провайдера CryptoPro CSP [12, 13].

Работа с криптографическими ключами осуществляется в рамках CryptoPro CSP, которые по умолчанию располагаются на сменном носителе (floppy диск или flash). При этом у пользователя в виде экранной форме запрашивается PIN код, который можно сохранить.

Клиентская часть системы BSS представляет собой Web приложение на базе ActiveX расширения [8, 9].

Количество одновременных сессий к СУБ BSS через сеть Интернет ограничено пятью. При достижении данного значения и попытке отрыть новую сессию в виде Web формы предлагается закрыть одну из ранее открытых.

Сетевая инфраструктура может обеспечить гарантированную пропускную способность каналов между узлами СУБ BSS и системой мониторинга с эффективным значением 10Mbit/s.

Способы контроля

Состояние объекта управления может контролироваться следующими способами:

Генерация синтетических запросов на контроль остатка на банковской карточке физического лица;

Анализ сведений в различных источниках данных (log-files);

Контроль состояния (количество запущенных экземпляров) процессов и сервисов на серверах;

Контроль свободного места на накопителях, подключение сетевых дисков и принтеров;

Контроль состояния сервера базы данных;

Генерация синтетических HTTP запросов к Web серверу.

      - Генерация синтетических запросов на контроль остатка

Генерация синтетических запросов на контроль остатка выполняется посредством эмуляции телефонного звонка на голосовой портал (шлюз) и тонального донабора кодов идентификации (PIN-кода) и доступа к интерактивному меню.

Результат сеанса протоколируется в соответствующем входной линии журнальном файле, расположенного на сервере RTS & Phone Server. Пример фрагмента журнального файла при удачном исполнении запроса приведен в следующем листинге:

Принят звонок

Выполнение скрипта ctGetNextSeans.Входные параметры:

Log-> cеанс номер = 9041212

Дата и время звонка -> 01.12.2008 13:11:55

Выполнение скрипта ctPutPhoneLog.Входные параметры: 0;2;000;01.12.2008 13:11:55;42383

Проигрывается файл :.\BsBank\Hello

Ожидание приема 1 цифр

Приняты цифры: 1

Language -> Русский

Выполнение скрипта ctRead14.Входные параметры: PhoneGetIntParam;UserLib;BSPhone.InformationInput.CountAttemptDigit;3

Проигрывается файл :.\BsBank\EntID

Ожидание приема 11 цифр

Приняты цифры: ******#

Выполнение скрипта ctCheckID.Входные параметры: *******

Выполнение скрипта ctRead14.Входные параметры: PhoneGetIntParam;UserLib;BSPhone.InformationInput.CountAttemptDigit;3

Проигрывается файл :.\BsBank\EntPIN

Ожидание приема 4 цифр

Приняты цифры: ****#

Выполнение скрипта ctAuthPH.Входные параметры: CheckPinCode;****;*******;0

Result (AuthPh) = ****

Выполнение скрипта ctClientCust.Входные параметры: ****

Client=23450011 CustID=23450011

Проверка пин-кода прошла успешна. Client=23450011 CustID=23450011

Выполнение скрипта ctSetClientIDLog.Входные параметры: 2345;45323

Выполнение скрипта ctPutPhoneLog.Входные параметры: 524;2;020; 01.12.2008 13:11:55;2345

Проигрывается файл :.\BsBank\MainMenu

Ожидание приема 1 цифр

Приняты цифры: 4

Проигрывается файл :.\BsBank\Wait

Выполнение скрипта ctPutPhoneLog.Входные параметры: 42895;2;105; 01.12.2008 13:11:55;4342383

Выполнение скрипта ctChckRest.Входные параметры: 1024308;1024308;Voice

ChckRest(Result) = RestOnLine.wav;$pause;#323474.75#978#;$pause;$pause;#5653910.97#810#;$pause;$pause

RateBefore=978100.75 CurrCode=978

Получение cуммы 978100.75

RateAfter=$rn3dn;$rn1_3dn2;$rn200dn;$rn70dn;$rn4dn;$rcevdn1;$rn70dn;$rn5dn;$rccendn5;

RateBefore=2343872.00 CurrCode=810

Получение cуммы 2343872.00

RateAfter=$rn50dn;$rn6dn;$rn1_3dn5;$rn900dn;$rn10dn;$rcrubup5;$rn90dn;$rn7dn;$rckopdn5;

Проигрывается файл :.\BsBank\RestOnLine.wav;.\Vf\$pause;.\Vf\$rn3dn;.\Vf\$rn1_3dn2;.\Vf\$rn200dn;.\Vf\$rn70dn;.\Vf\$rn4dn;.\Vf\$rcevdn1;.\Vf\$rn70dn;.\Vf\$rn5dn;.\Vf\$rccendn5;.\Vf\$pause;.\Vf\$pause;.\Vf\$rn50dn;.\Vf\$rn6dn;.\Vf\$rn1_3dn5;.\Vf\$rn900dn;.\Vf\$rn10dn;.\Vf\$rcrubup5;.\Vf\$rn90dn;.\Vf\$rn7dn;.\Vf\$rckopdn5;.\Vf\$pause;.\Vf\$pause

Проигрывается файл :.\BsBank\MainMenu

Положена трубка

OnHook.

Выполнение скрипта ctPutPhoneLog.Входные параметры: 4895;2;001; 01.12.2008 13:11:55;42383

При наличии ошибок выполнения, в файле появляется одна или более следующих строчек:

Проигрывается файл :.\BsBank\Errorvoice

Доступ к файлам журналов возможен по локальному пути "C:\BSSystems\Logs" на сервере RTS & Phone Server.

Имена файлов журналов имеют следующий формат: "X_DDMMYY.log", где X – номер линии, для которой ведется журнал (1-4), DDMMYY – дата в соответствующем формате.

Мониторинг свободного дискового пространства (Free space)

Перечень логических дисков на каждом узле и пороговых значений свободного пространства на них приведены в следующей таблице:

|  | BSS Application Server | RTS & Phone Server | BS-Defender | T-Mail Server | Print Server |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Логические диски (в нотации Windows) | С, P, O | С | С, D | С | С, P, O |
| Порог 1, мб | 1000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Порог 2, мб | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Мониторинг подключенных сетевых дисков и принтеров (Network devices)

Перечень сетевых дисков и принтеров на каждом узле приведен в таблице ниже.

|  | BSS Application Server | RTS & Phone Server | BS-Defender | T-Mail Server | Print Server |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые диски (в нотации Windows) | Y, Z | - | - | - | - |
| Название разделяемого принтера | printer-01, printer-02 | - | - | - | printer-01, printer-02 |

Мониторинг СУБД Oracle (DB connectivity)

Данный способ мониторинга заключается в выполнении утилиты tnsping на узлах в соответствии с таблицей ниже с последующим разбором результатов ее работы [15].

|  | BSS Application Server | RTS & Phone Server | BS-Defender | T-Mail Server | Print Server |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB, Oracle connectivity (tnsping) | да | да | - | - | - |

Командная строка для выполнения утилиты tnsping имеет следующий формат:

C:\oracle\ora817\bin\tnsping ebisprod

Результат своей работы утилита tnsping выводит в текстовом виде на стандартное устройство вывода.

Пример результата работы tnsping, который свидетельствует о нормальной работе СУБД следующий:

TNS Ping Utility for 32-bit Windows: Version 8.1.7.0.0 - Production on 25-JUN-2008 09:38:25

(c) Copyright 1997 Oracle Corporation. All rights reserved.

Attempting to contact (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=ora-host)(PORT=1521))

OK (40 msec)

Пример результата работы tnsping, который свидетельствует о сбое в работе СУБД следующий:

TNS Ping Utility for 32-bit Windows: Version 8.1.7.0.0 - Production on 25-JUN-2008 09:35:01

(c) Copyright 1997 Oracle Corporation. All rights reserved.

Attempting to contact (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST= ora-host)(PORT=1521))

TNS-12541: TNS:no listener

Мониторинг событий печати (Printing service event log)

Перечень возможных событий печати, подлежащих мониторингу, приведен в следующей таблице:

| Журнал | Тип | Источник | Событие | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System | Error | Print | * | * |

Указанные события подлежат контролю на узлах в соответствии с таблицей ниже.

|  | BSS Application Server | RTS & Phone Server | BS-Defender | T-Mail Server | Print Server |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Printing service event log | да | - | - | - | да |

Мониторинг состояния сервисов (Service is running)

Перечень контролируемых на каждом узле сервисов приведен в следующей таблице:

|  | BSS Application Server | RTS & Phone Server | BS- Defender | T-Mail Server | Print Server |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название сервиса | WebOracleAlertsProvider Spooler | - | IISADMIN World Wide Web Publishing Service (W3SVC) | - | Spooler |

Сервисы контролируются на предмет нахождения в статусе "running" [14].

Уведомление персонала производится только в случае отсутствия статуса "running" в течение 5 минут.

Мониторинг наличия процессов (Running .exe process)

Перечень контролируемых на каждом узле процессов приведен в следующей таблице:

|  | BSS Application Server | RTS & Phone Server | BS- Defender | T-Mail Server | Print Server |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название процесса | cbmain.ex | rts.exe infoserv.exe bsroute.exe phoneserver.exe | stunnel.exe | - | cbmain.ex |

Процессы контролируются на предмет наличия экземпляра процесса в списке запущенных процессов узла [14].

Уведомление персонала производится только в случае отсутствия процесса в списке в течение 5 минут.

Мониторинг сетевых интерфейсов (Network interface)

Перечень сетевых интерфейсов каждого узла приведен в следующей таблице:

|  | BSS Application Server | RTS & Phone Server | BS- Defender | T-Mail Server | Print Server |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть и IP адрес интерфейса | Lan 1 (10.30.0.11) | Lan 1 (192.168.1.34) | Lan 1 (192.168.1.18) Lan 2 (194.12.54.33) | Lan 1 (195.12.54.39) Lan 2 (192.168.3.83) | - |

С учетом того, что контроль узла выполняется через сетевой интерфейс, контроль самого сетевого интерфейса допускается производить с сервера мониторинга, путем проверки доступности узла по всем его интерфейсам [10, 11].

Генерация синтетических HTTP запросов к Web серверу

Состояние СУБ BSS в части доступа через сеть Интернет может контролироваться следующими способами [8]:

Контролирование HTTP кода возврата при обращении к странице: http://web.bank.client:80/bss.dll?client_entry;

Контролирование времени генерации страницы;

Проверка содержимого страницы.

Управляющие воздействия

Выполнение автоматических управляющих воздействий в отношении СУБ BSS не предусматривается по причине их возможного конфликта со встроенными штатными процедурами восстановления работоспособности СУБ BSS после сбоев.

Способ уведомления персонала ИТ-подразделений

В случае обнаружения отклонений в работе СУБ BSS, уведомления персонала в зависимости от сценария мониторинга может быть осуществлено посредством отправки:

Сообщения по электронной почте;

SMS сообщения;

Сообщение Windows Messenger (только в период времени с 20.00 до 8.00).

При этом необходима возможность автоматической и автоматизированной регистрации инцидента в системе ИС Service Desk.

Постановка задачи

В рамках создания системы мониторинга банковских информационных ресурсов задача настоящей работы заключается в разработке модуля мониторинга системы удаленного банкинга BSS.

Для разработки модуля мониторинга СУБ BSS требуется выполнить следующие шаги:

провести обзор современных программных средств мониторинга и выбрать подходящую платформу для построения системы;

определить необходимость собственной разработки модуля;

реализовать требуемые сценарии мониторинга на выбранной платформе;

разработать эксплуатационную документацию на модуль.

Требования к функционалу модуля мониторинга

Модуль мониторинга СУБ BSS должен обеспечивать выполнение следующих сценариев мониторинга:

Выполнение синтетических сеансов;

Контроль свободного дискового пространства;

Контроль подключения сетевых устройств;

Контроль СУБД;

Контроль событий печати;

Контроль состояния системных сервисов;

Контроль состояния процессов;

Контроль сетевых интерфейсов;

Выполнение синтетических http-запросов.

Выполнение синтетических сеансов

Синтетический сеанс выполняется с учетом необходимых задержек между вводом цифровых тональных последовательностей следующим образом:

Звонок на телефонный номер СУБ BSS;

Выбор языка – русский;

Ввод идентификатора (счета) тестового клиента;

Ввод PIN-кода тестового клиента;

Выбор типа операции – остаток по карточке;

Ввод идентификатора карточки;

Конец сеанса (повесить трубку).

В процессе контроля записей журнального файла необходимо просмотреть журнальные файлы каждой линии на предмет появления новых (относительно предыдущего цикла проверки) записей:

Проигрывается файл :.\BsBank\EntID

Ожидание приема 11 цифр

Приняты цифры: 0000000#

После обнаружения записей начала тестового сеанса, необходимо выполнить разбор протокола сеанса. Разбор выполняется путем поиска строк, содержащих:

явное указание на ошибки в рамках данного сеанса;

явное указание на завершение сеанса.

После анализа журнального файла необходимо выполнить действие в соответствие с результатом разбора сеанса:

| Событие | Диагностика | Требуемая реакция |
| --- | --- | --- |
| После 3-х попыток выполнения синтетического сеанса во всех журналах отсутствуют признаки текущего тестового сеанса | Сбой при выполнении синтетического сеанса | Информировать персонал по e-mail --- и --- Перевод объекта управления в состояние "Ошибка" ("красное") --- и --- (опционально) Автоматическая генерация инцидента в системе Service Desk |
| Наличие записи "Проигрывается файл :.\BsBank\Errorvoice" | Ошибка в работе СУБ BSS в процессе тестового сеанса | Информировать персонал по e-mail --- и --- Перевод объекта управления в состояние "Ошибка" ("красное") --- и --- (опционально) Автоматическая генерация инцидента в системе Service Desk |
| Отсутствие записи "Положена трубка" | По какой-то причине, линия не освобождена после завершения тестового сеанса | Информировать персонал по e-mail --- и --- Перевод объекта управления в состояние "Ошибка" ("красное") --- и --- (опционально) Автоматическая генерация инцидента в системе Service Desk |

Контроль свободного дискового пространства

Контроль свободного дискового пространства должен выполняться для логических дисков на узлах СУБ BSS в соответствии с таблицей п.1.3.2.2.

В случае снижения величины свободного пространства ниже порогового уровня, необходимо:

| Событие | Требуемая реакция |
| --- | --- |
| Свободное дисковое пространство на любом диске менее порога 1, но более порога 2 | Информировать персонал по e-mail --- и --- Перевод объекта управления в состояние "Внимание" ("желтое") |
| Свободное дисковое пространство на любом диске менее порога 2 | Информировать персонал по e-mail --- и --- Перевод объекта управления в состояние "Ошибка" ("красное") --- и --- Автоматическая генерация инцидента в системе Service Desk |

Контроль подключения сетевых устройств

Контроль подключения сетевых устройств должен включать в себя проверку доступности сетевых дисков и состояние принтеров в соответствии с таблицей п.1.3.2.3 в контексте консольного пользовательского сеанса (при его наличии).

В случае если сетевой диск недоступен и/или статус сетевого принтера отличен от нормального, необходимо:

Информировать персонал по e-mail;

Перевод объекта управления в состояние "Ошибка" ("красное");

Автоматическая генерация инцидента в системе Service Desk.

Контроль СУБД

Контроль СУБД должен осуществляться посредством запуска диагностической утилиты командной строки tnsping на сервере в соответствии с таблицей п.1.3.2.4.

После запуска утилиты tnsping необходимо произвести разбор результата ее работы на предмет отсутствия строки "ОК (XX msec)", где XX – некоторое число.

В случае отсутствия строки "ОК (XX msec)" или превышения значением ХХ порога в 500 мс, необходимо:

Информировать персонал по e-mail;

Перевод объекта управления в состояние "Ошибка" ("красное");

Автоматическая генерация инцидента в системе Service Desk.

Контроль событий печати

В случае появления любого события на узле Print Server, свидетельствующего об ошибке печати (таблица п.1.3.2.5), необходимо:

Информировать персонал по e-mail;

Перевод объекта управления в состояние "Ошибка" ("красное");

Автоматическая генерация инцидента в системе Service Desk.

Контроль состояния системных сервисов

Необходимо контролировать работу сервисов в соответствии с таблицей п.1.3.2.6.

В случае если сервис имеет статус отличный от "running", необходимо перевести объект управления в состояние "Ошибка" ("красное").

В случае если сервис имеет статус отличный от "running" более 5 минут, необходимо:

Информировать персонал по e-mail;

Автоматически создать инцидент в системе Service Desk.

Контроль состояния процессов

Необходимо контролировать наличие экземпляра процесса в списке запущенных процессов узла в соответствии с таблицей п.1.3.2.7.

В случае если экземпляр процесса отсутствует в списке процессов, необходимо перевести объект управления в состояние "Ошибка" ("красное").

В случае если экземпляр процесса отсутствует в списке процессов более 5 минут, необходимо:

Информировать персонал по e-mail;

Автоматически создать инцидент в системе Service Desk.

Контроль сетевых интерфейсов

Необходимо контролировать доступность узлов СУБ BSS по всем их сетевым интерфейсам в соответствии с таблицей п.1.3.2.8.

В случае недоступности хоть одного сетевого интерфейса в течение 5 минут, необходимо:

Информировать персонал по e-mail и SMS;

Перевод объекта управления в состояние "Ошибка" ("красное");

(опционально) Автоматическая генерация инцидента в системе Service Desk.

Выполнение синтетических http-запросов

Синтетический http-запрос выполняется по URL:

http://web.bank.client:80/bss.dll?client_entry

при этом проверяется принципиальная возможность принятия сервером данного запроса.

При контроле результата запроса необходимо убедиться в том, что http-код возврата страницы имеет значение 200 (OK), а сама страница содержит текст:

<ORGANIZATIONS><ORG CID="10" Main="1" Show="1">TestCrypto T. T. Very Long Name For FKG Tests YYYYY CCCCCC</ORG><ORG CID="1101917" Main="0" Show="0">Test 2</ORG></ORGANIZATIONS>

При выполнении одного или нескольких следующих условий:

невозможность выполнить http-запрос

код возврата отличен от значения 200 (OK)

на полученной странице отсутствует заданный текст

следует выполнить следующие действия:

Информировать персонал по e-mail;

Перевод объекта управления в состояние "Ошибка" ("красное");

(опционально) Автоматическая генерация инцидента в системе Service Desk.

Требования по представлению состояния

Для обеспечения представления состояния СУБ BSS в СМБИР должна быть создана специальная роль BSS.

Возможные состояния объекта СУБ BSS должны быть: "зеленый", "желтый" или "серый", "красный". Состояние должно соответствовать результату выполнения сценария мониторинга в соответствии со следующей таблицей:

| Параметр | Зеленый | Желтый или серый | Красный |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат выполнения синтетической транзакции на контроль остатка | Успешное проведение тестового сеанса | --- | Ошибки во время тестового сеанса |
| Свободное дисковое пространство | Свободное дисковое пространство больше порога 1 | Свободное дисковое пространство меньше порога 1, но больше порога 2 | Свободное дисковое пространство меньше порога 2 |
| Подключение сетевых устройств | Все требуемые сетевые устройства подключены и имеют нормальный статус | --- | Любое сетевое устройство не подключено или имеет ошибочный статус |
| Ошибки в работе СУБД | Ошибок нет | --- | Ошибки есть |
| События с ошибками при печати | Событий с ошибками нет | --- | События с ошибками есть |
| Состояние системных сервисов | Сервисы имеют должный статус | --- | Имеются сервисы с отличным от должного статусом |
| Наличие определенных процессов | Заданные процессы находятся в памяти узла | --- | Один или несколько процессов отсутствуют в памяти узла |
| Наличие связи с узлами по всем их сетевым интерфейсам | Заданные узлы доступны по каждому своему сетевому интерфейсу | --- | Обнаружена недоступность узла по какому-либо сетевому интерфейсу |
| Результат синтетического HTTP-запроса | Успешное проведение выполнение запроса | --- | Ошибки в результате запроса |
| Связь с агентом SCOM | Связь в норме | Связь нарушена | --- |

В случае перехода системы в состояние отличное от "Зеленый" должна быть реализована настраиваемая автоматическая генерация инцидента в системе Service Desk

В таблице ниже приведена матрица переходов состояний (в левой колонке исходное состояние, в верхней строчке итоговое состояние):

|  | Зеленый | Желтый или серый | Красный |
| --- | --- | --- | --- |
| Зеленый | --- | Автоматически | Автоматически |
| Желтый или серый | Автоматически | --- | Автоматически |
| Красный | Вручную / Автоматически | Автоматически | --- |

Требования к методам информированию персонала

В случае изменения состояния объекта СУБ BSS в отличное от нормального требуется информировать персонал поддержки следующим образом (в зависимости от сценария мониторинга):

Отправка сообщения по электронной почте;

Отправка SMS сообщения;

Генерация инцидента в системе Service Desk.

Современные программные средства мониторинга

Рынок программного обеспечения для систем мониторинга в основном представлен следующим списком продуктов [2, 3, 4, 5]:

- HP OpenView Operations

- IBM Tivoli Monitoring

- MS System Center Operations Manager

HP OpenView Operations

HP OpenView Operations — представляет собой центр управления распределенной средой современного предприятия, обеспечивающий полный контроль над всеми компонентами IT-инфраструктуры: мониторинг, фильтрацию, обработку и корреляцию тысяч событий, происходящих ежедневно в сетевых устройствах, операционных системах, базах данных и приложениях.

Решаемые задачи:

Централизация систем управления информационной инфраструктуры в единый центр;

Предоставление готовых к применению отчетов;

Мониторинг событий, происходящих на контролируемых платформах;

Централизованное управление доступностью и производительностью вычислительной среды;

Контроль качества работы приложений (баз данных, почтовых серверов, интернет-приложений, ERP-систем и т.д.);

Контроль качества работы операционных систем;

Интеллектуальная обработка данных, поступающих в систему управления;

Графическое представление управляемых ресурсов и их состояний;

Обеспечение быстрой и адекватной реакции на происходящие события, в том числе и в автоматическом режиме;

Оповещение персонала о сбоях;

Предоставление централизованного хранилища данных обо всех происходящих процессах, для дальнейшего анализа;

Средства сопоставления организационно-технологических процессов предприятия и элементов вычислительной среды.

Особенности:

Гибкая, масштабируемая архитектура;

Наличие сервисно-ресурсной модели, позволяющей взглянуть на управление ИТ-ресурсами с точки зрения бизнеса;

Наличие механизмов разделения сфер ответственности на основе пользовательских ролей;

Поддержка широкого спектра программно-аппаратных платформ (Windows, UNIX, Linux и др.);

Интеграция с другими программными решениями.

В составе платформы можно выделить несколько модулей.

Модуль HP OpenView Operations

Данный модуль позволяет построить централизованную функцию мониторинга и управления IT-инфраструктурой предприятия, используя в качестве управляющего инструмента единую консоль, а также реализовать фильтрацию, обработку и корреляцию различных событий, происходящих во всевозможных элементах информационной инфраструктуры. Применение данного модуля позволяет персоналу IT-подразделений выявлять произошедшие инциденты, прогнозировать появление различных проблем, выделять критические точки и обеспечивать адекватную реакцию на проблемы.

HP OpenView Operations является ключевым элементом при создании системы управления IT-инфраструктурой в гетерогенных средах. Основой функционирования системы управления являются программные агенты, обеспечивающие сбор и фильтрацию информации об управляемом объекте, и способные оказывать корректирующие воздействия на управляемые системы.

В рамках платформы реализован механизм разделения сфер ответственности на основе пользовательских ролей. Это позволяет гибко настраивать систему управления в соответствии с навыками специалистов и организационной структурой любого предприятия. Существуют роли операторов, отвечающих за обработку сообщений и разрешение возникающих проблем, администраторов шаблонов, отвечающих за формирование политики сбора и обработки информационных сообщений, и роли администраторов системы, которые отвечают за работу IT-инфраструктуры в целом, а также решают вопросы об управлении учетными записями, настройку и обслуживание управляемых систем.

Получить доступ к консолидированной наглядной информации обо всех элементах инфраструктуры, получать доступ к актуальной информации и управлять различными объектами позволяет единая консоль управления. В консоль управления встроены простые и удобные средства настройки фильтрации событий, позволяющие снизить нагрузку на оператора и повысить эффективность системы управления.

Вся информация, необходимая для работы системы управления, создания отчетов и аудита помещена в централизованном хранилище данных. Туда же помещаются все сведения о конфигурациях и событиях, позволяющие проследить историю сообщений и изменения вычислительной инфраструктуры, а также протоколируются все действия и команды. Политика хранения информации помогает накапливать опыт по решению различных проблем, тем самым, улучшая качество работы IT-персонала.

Модуль HP OpenView Smart plug-ins (SPI)

Специализированные интеллектуальные модули для HP OpenView Operations являются готовыми к применению программными продуктами. Предназначены для оперативного интеллектуального управления различными приложениями. Поставляются в предварительно настроенной конфигурации, что упрощает задачи подключения этих модулей в систему управления. SPI извлекают события из журналов приложений, анализируют значимость этих событий, собирают данные о производительности приложений, автоматически производят ответные действия. Данные модули могут содержать инструкции, которые позволяют неопытному персоналу производить действия по устранению проблем, а также средства мониторинга процессов на предмет обнаружения неисправностей.

Большинство SPI разрабатываются отдельно для каждого приложения. [2, 3]

IBM Tivoli Monitoring

В платформе Tivoli Monitoring реализованы эффективные, надежные и полностью автоматизированные методы, гарантирующие постоянную готовность всех критически важных распределенных приложений и систем, участвующих в бизнес-процессах предприятия. Этот продукт способен обеспечить необходимый уровень обслуживания пользователей независимо от размера предприятия.

Основные возможности:

обеспечивает централизованное определение стратегий мониторинга;

осуществляет распределенный мониторинг множества систем с помощью одной операции;

обеспечивает согласованное централизованное управление и контроль распределенных систем;

автоматически обнаруживает и устраняет проблемы;

обеспечивает корреляцию полученной информации от средств мониторинга для анализа первопричин возникающих проблем;

дает возможность проводить всесторонний анализ тенденций и создавать отчеты о ресурсах.

IBM Tivoli Monitoring предоставляет готовые к использованию модели ресурсов, основанные на лучшем практическом опыте в индустрии, для управления важнейшими системами бизнеса предприятия. Этот продукт отличается простотой в работе за счет упрощенной установки, имеет функции автообнаружения и обладает интеллектуальной реализацией лучшего практического опыта. Кроме того, интуитивно понятный графический интерфейс пользователя помогает снизить расходы на обучение администраторов, управляющих работой приложений и связующего ПО, а мощные инструменты и связанные с ними утилиты-мастера упрощают настройку и процесс создания интегрированного решения для мониторинга приложений, развернутых на популярных платформах разработки и соответствующих промышленным стандартам.

Tivoli Monitoring интегрируется с имеющимися на предприятии приложениями Microsoft Windows и Java за счет применения таких стандартов, как Windows Management Interface (WMI) и Java Management Extensions (JMX). Данный продукт помогает уменьшить количество ложных тревог с помощью сложных методов проверки согласованности, которые позволяют установить пороговые значения анализа данных и непрерывно выполняют такой анализ.

Доступность приложений и систем

Обеспечение постоянного, предсказуемого и надежного доступа пользователей к ресурсам в динамической и сильно распределенной среде является нелегкой задачей, требующей больших трудовых и финансовых затрат. Основанный на легко масштабируемой распределенной архитектуре и модели, Tivoli Monitoring обеспечивает эффективное, согласованное и централизованное управление распределенными системами. Кроме того, этот продукт проективно обнаруживает и автоматически устраняет и предотвращает неполадки до того, как они смогут повлиять на доступность приложений и систем.

Централизованное управление

Tivoli Monitoring предоставляет простой и согласованный способ мониторинга ключевых распределенных ресурсов с помощью единого интерфейса управления. Широкий набор поставляемых с Tivoli Monitoring мониторов позволяет настраивать параметры мониторинга для групп систем. С помощью широко известных языков сценариев можно легко создавать собственные мониторы. Параметры мониторинга можно задавать и обновлять для всей группы систем и применять их ко всем распределенным ресурсам за одну операцию. Изменения в сотнях связанных удаленных систем вступают в силу всего через несколько минут, гарантируя согласованность на всех целевых системах.

Проактивное управление и автоматизация

Tivoli Monitoring позволяет указывать пороговые уровни использования ресурсов. При обнаружении условий, угрожающих доступности приложений или обеспечению заданного уровня обслуживания, автоматически генерируются уведомления либо запускаются процедуры устранения неполадок.

Консоль состояния

Web-консоль состояния IBM Tivoli Monitoring позволяет просматривать как актуальные данные практически в реальном времени, так и ретроспективные данные по контролируемым системам. Имеется возможность проверять "состояние здоровья" важнейших ресурсов и моделей ресурсов, развернутых в среде предприятия, глубоко исследовать состояние сети и приложений с целью выявления конкретных проблем, мешающих работе системы, просматривать ретроспективные данные.

Возможность группировать модели ресурсов и автоматическое отображение их совокупного состояния наверху списка значительно упрощает работу и способствует лучшей масштабируемости приложений. Интуитивно понятные значки и функция запоминания действий пользователя помогают быстро работать с графическим интерфейсом пользователя. Можно выбрать основные характеристики и построить их графики либо диаграммы самого различного типа, чтобы быстро определить тенденции и потенциальные слабые места информационной системы.

WorkBench

При помощи IBM Tivoli Monitoring WorkBench можно создавать собственные модели ресурсов или настраивать модели, входящие в комплект поставки продукта. Кроме того, в WorkBench можно работать с целым набором примеров моделей ресурсов, таких как модели ресурсов Microsoft Exchange Server, чтобы обнаружить проблемы, связанные с ресурсами и службами Microsoft Exchange Server. [4]

MS System Center Operations Manager

Продукт Microsoft System Center Operations Manager 2007 (SCOM 2007) предназначен для всестороннего управления службами. System Center Operations Manager 2007 обеспечивает непревзойденное исчерпывающее управление службами для Microsoft Windows, что дает возможность повысить эффективность и расширить контроль над ИТ-средой. Использование диспетчера Operations Manager позволяет выделять время и ресурсы для реализации инициатив, увеличивающих эффективность производственной деятельности.

Преимущества

Повышаются уровни обслуживания и административного контроля при всестороннем управлении службами Microsoft и специализированными бизнес-приложениями.

Группам эксплуатации и ИТ-управления проще обнаруживать и устранять неполадки распределенных ИТ-служб.

Повышается скорость реагирования на проблемы благодаря экспертным знаниям о серверах, клиентских системах и приложениях Windows.

Благодаря интеграции, расширенным отчетам и эксплуатационному мониторингу клиентских систем снижаются затраты на обслуживание пользователей.

Ответственность за управление надежно и безопасно распределяется по группам и инфраструктуре на основе ролевой, а значит, более масштабируемой архитектуры.

Снижается сложность ИТ-управления благодаря автоматизации типовых административных задач.

Исчерпывающее управление службами

Объединяет мониторинг сложных транзакций, приложений, клиентских систем и серверов в едином решении.

Управляет службами, критически важными для производственной деятельности, такими как Microsoft Exchange, продукты и технологии Microsoft SharePoint и службы доменов Microsoft Active Directory.

Управляет обширным набором деловых приложений, в которых в качестве строительных технологических “кирпичиков” используются Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server, Microsoft .NET Framework и Internet Information Services (IIS).

Новые, ориентированные на службы, представления и отчеты о готовности позволяют как эксплуатационной группе, так и руководителям ИТ-подразделений собирать необходимую информацию, чтобы быстро обнаруживать и устранять неполадки, влияющие на уровень обслуживания.

Партнеры Microsoft предоставляют специализированные пакеты управления и шаблоны служб, которые содержат знания, необходимые для расширения возможностей мониторинга служб Operations Manager на сторонние инфраструктуры и приложения, такие как платформы и инфраструктура Oracle, Apache, SAP, Unix и Linux.

Решение интегрируется с существующими инструментами управления через инфраструктуру Operations Manager Connector Framework и двунаправленные коннекторы партнеров.

Оптимальный выбор для Windows

System Center Operations Manager 2007 — оптимальный диспетчер для Windows, так как в нем объединены экспертные знания о серверах, клиентских системах и приложениях соответствующих групп разработчиков Microsoft. Эти сведения и возможности помогут повысить эффективность работы. Продукт предоставляет следующие возможности:

Располагает пакетами управления, в которых содержатся инструкции и автоматизированные задачи, подготовленные группами разработки приложений и операционных систем. Пакеты проверены в реальных производственных условиях и обеспечивают более эффективный мониторинг, диагностику и устранение неисправностей в 50 с лишним приложениях Microsoft и компонентах Windows Server.

Обеспечивает предупреждение неполадок и диагностику клиентских компьютеров с операционной системой Windows, что позволяет быстрее распознать и устранить проблемы конечных пользователей.

Позволяет сократить затраты на проверку соответствия законодательным актам и повысить эффективность ИТ-среды благодаря службе сбора аудиторских данных.

Повышение эффективности и управляемости

Максимальное использование Active Directory и операционной системы Windows для простого обнаружения систем и более безопасного, автоматизированного развертывания агентов, автоматически подключаемых к серверам управления, позволяет применить подходящие политики управления.

Windows PowerShell и инструментальный пакет разработки (SDK) обеспечивают безопасную автоматизацию в среде Operations Manager на основе сценариев.

Решение масштабируется для применения в компаниях с сотнями ИТ-сотрудников, десятками тысяч управляемых серверов и сотнями тысяч управляемых клиентских систем через широко масштабируемые серверы Management Server, из которых можно выстроить иерархическую структуру для консолидированного представления всей компании.

Число ложных предупреждений сокращается до минимума благодаря самонастраиваемым порогам мониторинга, которые "обучаются" и изменяют политику предупреждений в соответствии с типичными методами использования приложений и компьютеров.

Пакеты управления

Пакеты управления — строительные блоки, которые расширяют возможности управления Operations Manager 2007, охватывая операционные системы, приложения и другие технологические компоненты. Пакет управления содержит знания об оптимальных методах обнаружения, контроля, диагностики, подготовки отчетов и устранения проблем для конкретного технологического компонента. В пакеты управления входят модели состояния на основе модели определения систем Systems Definition Model (SDM), позволяющие осуществлять анализ данных о производительности, готовности, конфигурации и безопасности, а также следить за состоянием соответствующих компонентов, чтобы определить общее состояние компонентов. Пакеты управления выпускаются для операционных систем, приложений и устройств разных компаний. [5]

Выводы

Приведенные программные средства для создания систем мониторинга во многом схожи и используют общие принципы построения систем на их основе. Из них наиболее основополагающей является платформа OpenView Operations - это наиболее функционально развитый продукт, на котором можно реализовать систему мониторинга и управления для практически любого приложения, вне зависимости от его сложности [2, 3]. Tivoli Monitoring является производной от OpenView Operations – ядро этой платформы было в свое время лицензировано у HP компанией IBM.

Высокий интерес представляет собой System Center Operations Manager 2007 [5]. Это совершенно новый продукт компании Microsoft, не имеющий никакого отношения к предыдущему их аналогичному продукту – MOM 2005. Данный продукт разрабатывался таким образом, чтобы вобрать в себя все лучшее, что наработано на данный момент в области построения систем мониторинга. Однако, учитывая отсутствие практических внедрений систем на его основе, несет в себе высокие риски несоответствия своих возможностей ожиданиям.

Все рассмотренные продукты включают в себя средства для базового мониторинга информационного комплекса в части аппаратного обеспечения, мониторинга операционных систем и типовых сервисов. Но в целом же, они представляют собой платформы, на базе которых создаются (разрабатываются) системы мониторинга и управления под конкретные нужды.

Учитывая уникальность объекта мониторинга, разработка системы мониторинга "под ключ" на базе одной из существующих платформ представляется наилучшим решением, которое сможет удовлетворить все требования, предъявляемые банком к данной системе.

Работы по созданию системы проводятся в филиале реально действующей коммерческой компании, в головном офисе которой уже развернута система мониторинга на базе System Center Operations Manager 2007. Т.к. создаваемая система должна стать частью единой системы мониторинга компании, данный факт ограничивает возможность выбора только этой платформой.

Описание решения

Структура системы мониторинга

Структура система мониторинга банковских информационных ресурсов в целом представлена на Рис. 3.

Рис. 3. Структура системы мониторинга банковских информационных ресурсов.

Область работ по данному проекту охватывает следующие составляющие СМБИР:

Подсистема управления операциями (ПУО);

Подсистема мониторинга бизнес-приложений (ПМБП), включая следующие модули мониторинга:

  - Модуль мониторинга СУБ BSS;

  - Модуль мониторинга СУБ BSS в части Web.

Подсистема управления операциями выполняет задачи сбора, обработки и хранения информации, поступающей от модулей управления. Так же в ее задачи входит предоставление пользовательского интерфейса к системе СМБИР, поддержка в актуальном состоянии модели здоровья объекта мониторинга и рассылка уведомлений службе эксплуатации системы. Данная подсистема реализуется программным обеспечением платформы мониторинга - System Center Operations Manager 2007 [5].

Подсистема мониторинга бизнес-приложений контролирует приложения, которые непосредственно участвуют в бизнес-процессах компании. При этом она реализует следующие действия:

автоматическое и автоматизированное выполнение тестирующих воздействий, позволяющих определить состояние контролируемого бизнес-приложения;

сбор и отображение согласованных показателей состояния контролируемых бизнес-приложений;

установку пороговых значений для измеряемых показателей состояния контролируемых бизнес-приложений;

передачу подсистеме управления операциями сведений о достижении показателями состояния контролируемых бизнес-приложений пороговых значений.

Модули мониторинга непосредственно содержат в себе сценарии мониторинга и, интегрируясь в подсистему мониторинга бизнес-приложений, позволяют ей выполнять свои задачи применительно к СУБ BSS [6].

Схема развертывания системы мониторинга

Система мониторинга банковских информационных ресурсов развертывается за счет установки следующих компонентов:

Root Management Server (RMS) - центральное звено системы, включающий в себя серверные сервисы SCOM 2007, SQL Server для хранения данных и сервисы IIS для обеспечения возможности доступа к системе через Web;

Агенты SCOM 2007, устанавливаемые на сервера объектов мониторинга в рамках инфраструктуры Active Directory и использующие Kerberos-аутентификацию;

Агенты SCOM 2007, устанавливаемые на сервера объектов мониторинга, не входящими в состав инфраструктуры Active Directory (например, сервера в сети периметра) и использующие аутентификацию на базе сертификатов;

Вспомогательные устройства системы, такие как модемы, переключатели питания, внешние сигнализаторы и пр.

Средства уведомления персонала, такие как электронная почта, SMS, Windows Alerter не входят в состав системы, но используются ею.

Схема развертывания компонентов СМБИР и распределение информационных потоков между ними показаны на Рис. 4.

Рис. 4. Схема развертывания компонентов СМБИР и распределение информационных потоков между ними.

Помимо установки агентов SCOM 2007 на сервера объекта мониторинга (СУБ BSS), они устанавливаются так же на дополнительные сервера - Synthetic Transaction Server и Web Monitoring Server. Данные сервера используются для обеспечения мониторинга служб СУБ BSS с точки зрения пользователя, а именно:

Synthetic Transaction Server устанавливается на территории заказчика и через модем подключается к отдельной городской телефонной линии. Тем самым в область мониторинга попадает работоспособность оборудования оператора телефонной связи, соединения с которым используются СУБ BSS;

Web Monitoring Server устанавливается на отдельной площадке с выделенным подключением к сети Internet. Таким образом, в область мониторинга попадает работоспособность каналов связи СУБ BSS с сетью Internet.

Обобщенная схема работы системы

Основной алгоритм работы системы мониторинга выполнятся на RMS сервере. При его выполнении производится обновление информации о статусе объекта мониторинга и, при необходимости, уведомление персонала о его состоянии. Данный алгоритм выполняется параллельно для каждого агента системы мониторинга. Обобщенная схема работы RMS сервера представления на Рис. 5.

Агенты находятся непосредственно на серверах объекта мониторинга и выполняют комплекс задач, полученный от сервера RMS, и отправляют результаты выполнения этих задач обратно на сервер RMS. Обобщенная схема работы агента мониторинга приведена на Рис. 6.

Комплекс задач, выполняемый агентом системы, реализует сценарии мониторинга. Таким образом, алгоритм комплекса задач зависит от конкретного сценария мониторинга. Но следует учитывать, что сценарии мониторинга реализуются как на агенте, так и на RMS сервере в совокупности. [5]

Рис. 5. Обобщенная схема работы RMS сервера.

Рис. 6. Обобщенная схема работы агента мониторинга.

Входные и выходные данные

Входными для системы СМБИР в рамках объекта мониторинга СУБ BSS являются следующие данные:

- Информация из текстовых журнальных файлов объекта мониторинга;

Информация из журнала Windows Event Log;

Значения ветвей интерфейса WMI;

Значения счетчиков производительности Windows;

Информация о статусе сервисов (служб) Windows.

Выходными данными для системы СМБИР является модель здоровья объекта мониторинга (Рис. 7), а так же информационные уведомления, рассылаемые системой мониторинга службе эксплуатации объекта мониторинга, приведенные в таблице ниже.

Рис. 7. Модель здоровья объекта мониторинга СУБ BSS.

| Сообщение в уведомлении персонала | Описание |
| --- | --- |
| Cannot find any log-files in PATH | Ошибка конфигурации – скрипт в мониторе Synthetic transaction monitor не может найти по пути PATH журнальные файлы модемного пула для анализа. |
| Synthetic transaction failed: No records in log files were found | Сбой при выполнении синтетического сеанса. После 3-х попыток выполнения синтетического сеанса во всех журналах отсутствуют признаки текущего синтетического сеанса. |
| Synthetic transaction failed: Cannot hang | По какой-то причине, линия не освобождена после завершения тестового сеанса. Отсутствие записи "Положена трубка" в журнале. |
| Synthetic transaction failed: BSS errors found | Ошибка в работе бизнес-приложения BSS в процессе тестового сеанса. Наличие записи об ошибках при определении остатка на карте. |
| PROCESS process not running on HOST | Обнаружено отсутствие процесса PROCESS в списке запущенных на сервере HOST. |
| chkdev.vbs failed to start. | Скрипт, проверяющий подключенные диски и статус принтеров не был выполнен в ожидаемый промежуток времени. |
| chkdev.vbs - error(s) found Status of "PRINTER" printer: STATUS | Принтер PRINTER имеет статус STATUS, который отличен от нормального. |
| Error get TNSPING output | Не удалось получить вывод утилиты TNSPING. |
| TNSPING STATUS | Утилита TNSPING вернула статус STATUS, отличный от нормального. |
| TNSPING time >ХХХ - [STATUS] | Утилита TNSPING вернула время доступа к базе данных больше заданного ХХХ. Результат работы утилиты содержится в поле STATUS. |
| Found printing service errors in event log | Найдены ошибки печати в журнале событий. |
| HOST Drive DRIVELETTER Low Space | На диске DRIVELETTER сервера HOST недостаточно свободного пространства. |
| HOST Lan LANNUM Interface ping result: XXX | Результат эхо-сессии с сетевым интерфейсом в сети LANNUM превысил заданное значение. |
| SERVICE Service not running on HOST | Сервис SERVICE не запущен на сервере HOST. |

Сценарии мониторинга

Сценарии мониторинга в рамках представления SCOM 2007 реализуются на агентах с помощью сущностей, называемых мониторами (monitors). Для реализации разных сценариев мониторинга мониторы могут быть различных типов [5, 6]. В данной работе используются следующие мониторы:

Script Monitor – монитор выполняет на сервере, на котором установлен агент заданный в нем vbs-скрипт, в зависимости от результата выполнения сценария переключает статус объекта мониторинга;

Event Detection Monitor – данный монитор следит за появлением события (записи) с заданными характеристиками в Windows Event Log, в случае его появления изменяет статус объекта мониторинга;

Missing Event Monitor – монитор следит за появлением заданного события (записи) в Windows Event Log, если в определенный промежуток времени данное событие не появилось, монитор изменяет статус объекта мониторинга;

Perfomance counter monitor – монитор следит за нахождением определенного счетчика производительности Windows в заданном диапазоне, в случае выхода значения из диапазона изменяет статус объекта мониторинга;

Basic Service Monitor – монитор отслеживает состояние заданного Windows сервиса (службы) и изменяет статус объекта мониторинга в зависимости от того, запущен ли сервис или нет.

Генерация синтетических запросов на контроль остатка

Генерация синтетических запросов на контроль остатка выполняется посредством эмуляции телефонного звонка на голосовой портал и тонального донабора кодов идентификации (PIN-кода) и доступа к интерактивному меню с помощью PSTN модема [7]. После этого производится анализ результата сеанса, запротоколированного в соответствующем входной линии журнальном файле [16].

Для реализации сценария мониторинга используются мониторы Script Monitor для выполнения скрипта, реализующего основной алгоритм сценария и Event Detection Monitor для отслеживания ошибок при выполнении скрипта.

Обобщенная схема работы сценария приведена на Рис. 8.

Рис. 8. Обобщенная схема работы сценария генерации синтетической транзакции на контроль остатка на карте.

Сценарий выполняется на специально выделенном сервере – Synthetic Transaction Server (Рис. 4) к асинхронному порту которого подключен PSTN модем Courier V.Everything. Сама синтетическая сессия выполняется следующим js-скриптом:

// Имя устройства в системе, на которое посылать команды

var device_name="COM2";

// Команда модему для дозвона. Описание:

// atd - собственно команда выполнения вызова

// p - вызов в импульсном режиме

// запятая - 2-х секундная пауза

// t - перейти в тоновый режим набора

// цифры и решетка - то, что передается в линию.

var dial_string="atdp0000000,,,,,,,t1,1111111#,2222#,,4,,,,,,33333#";

// Время всей сессии в мс. Должно больше времени исполнения команды

// дозвона (иначе скрипт закончится и модем прекратит выполнение

// команды раньше, чем нужно)

var dial_time=60000;

var FSO,f;

FSO = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject");

f = FSO.OpenTextFile("\\\\.\\" + device_name, 8, true);

WScript.Echo("Initializing...");

f.WriteLine("");

f.WriteLine("atz");

f.WriteLine("ats8=2");

WScript.Echo("Sending dial string...");

f.WriteLine(dial_string);

WScript.Echo("Waiting for " + dial_time + " ms...");

WScript.Sleep(dial_time);

WScript.Echo("Done.");

f.WriteLine("");

f.Close();

Представление монитора на модели здоровья объекта СУБ BSS приведено на Рис. 7.

Мониторинг свободного дискового пространства (Free space)

Мониторинг свободного дискового пространства реализован на основе базового монитора Perfomance Counter Monitor. Монитор настроен на слежение за счетчиком Free Space объекта LogicalDisk [14]. При этом у монитора есть два порога срабатывания. В случае если свободное дисковое пространство становится меньше первого порога, монитор переводит статус объекта мониторинга в значение "warning" (желтый). В случае же если оно станет меньше второго порога, статус объекта мониторинга будет изменен на значение "error" (красный) и уведомление об этом отправляется службе эксплуатации СМБИР.

Представление монитора на модели здоровья объекта СУБ BSS приведено на Рис. 7.

Мониторинг подключенных сетевых дисков и принтеров (Network devices)

Мониторинг подключенных сетевых дисков и принтеров заключается в определении того, что у пользователя, работающего за консолью указанного хоста доступны определенные сетевые диски, а принтеры имеют нормальный статус [14, 16, 17].

Учитывая, что сетевые диски и принтеры находятся в области контекста пользователя, без вмешательства в систему безопасности их контроль непосредственно из системы мониторинга не представляется возможным. В связи с этим данный сценарий мониторинга реализуется в две итерации.

Первая итерация заключается в периодическом запуске vbs-скрипта от имени пользователя, который проверяет доступность заданных сетевых дисков и состояние принтеров и результат своей работы помещает в виде записи в Windows Event Log. Это реализуется с помощью локального сервиса планировщика заданий Windows. Листинг запускаемого скрипта (chkdev.vbs) приведен ниже.

chkdev.vbs:

Option Explicit

dim prn_arr(1)

prn_arr(0) = "printer-01"

prn_arr(1) = "printer-02"

dim disk_arr(0)

disk_arr(0) = "Y"

disk_arr(1) = "Z"

const prnOther = 1

const prnUnknown = 2

const prnIdle = 3

const prnPrinting = 4

const prnWarmup = 5

dim result, objWMIService, colInstalledPrinters, i, status, objPrinter

result=""

Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2")

Set colInstalledPrinters =  objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Printer")

for i=0 to UBound(prn_arr)

status="[printer not fount]"

for Each objPrinter in colInstalledPrinters

if( InStr(objPrinter.Name,prn_arr(i)) <> 0 ) then

Select Case objPrinter.PrinterStatus

Case prnOther

status = "Other"

Case prnUnknown

status = "Unknown"

Case prnIdle

status = ""

'          status = "Idle"

Case prnPrinting

status = ""

'          status = "Printing"

Case prnWarmup

status = ""

'          status = "Warmup"

Case Else

status = cstr(objPrinter.PrinterStatus) + " (undocumented)"

End Select

end if

next

if( status <> "" ) then

result=result + "Status of """ + prn_arr(i) + """ printer: " + status + vbCrLf

end if

next

dim objFSO

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

for i=0 to UBound(disk_arr)

if not objFSO.FolderExists(disk_arr(i) & ":\.") then

result=result + "Error read root of disk """ + disk_arr(i) + """" + vbCrLf

end If

next

dim objShell

Set objShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")

if( result = "" ) then

objShell.LogEvent 0, "chkdev.vbs - OK"

wscript.echo "OK"

else

objShell.LogEvent 0, "chkdev.vbs - error(s) found" & vbCrLf & result

wscript.echo result

end if

Вторая итерация реализована на основе базовых мониторов Event Detection Monitor и Missing Event Monitor. Первый монитор ожидает появления в журнале результатов выполнения скрипта chkdev.vbs и в соответствии с ними изменяет состояние объекта мониторинга. В случае изменения статуса на значение "error" службе эксплуатации СМБИР отправляется уведомление об этом. Монитор Missing Event Monitor следит за регулярным появлением результатов работы скрипта в журнале (не разбирая их содержимого). Отсутствие результатов в течение интервала времени запуска скрипта говорит об ошибке его выполнения. При этом монитор так же переводит статус объекта мониторинга в значение "error" и высылает уведомления службе эксплуатации.

Представление монитора на модели здоровья объекта СУБ BSS приведено на Рис. 7.

Мониторинг СУБД Oracle (DB connectivity)

Мониторинг СУБД Oracle заключается в выполнении утилиты tnsping на узлах BSS Application Server и RTS & Phone Server с последующим разбором результатов ее работы [15, 16]. Данный сценарий реализуется с помощью монитора Script Monitor.

Обобщенная схема работы данного сценария приведена на Рис. 9.

Представление монитора на модели здоровья объекта СУБ BSS приведено на Рис. 7.

Рис. 9. Обобщенная схема работы сценария мониторинга СУБД Oracle.

Мониторинг событий печати (Printing service event log)

Мониторинг событий печати реализован на базе монитора Event Detection Monitor. При обнаружении в журнале Windows требуемых записей, монитор переводит статус объекта СУБ BSS в "error" (красный). Перевод статуса в нормальное состояние производится службой поддержки СУБ BSS вручную после устранения инцидента с печатью.

Представление монитора на модели здоровья объекта СУБ BSS приведено на Рис. 7.

Мониторинг состояния сервисов (Service is running)

Мониторинг состояния сервисов реализован на базе монитора Basic Service Monitor. В результате работы данного монитора статус объекта СУБ BSS устанавливается в значение "error" (красное), если сервис находится в состоянии "not running" и сбрасывается в случае нахождения сервиса в состоянии "running" [14].

При этом включена функция задержки отправки уведомления об изменении статуса объекта, за счет чего оно будет доставлено службе поддержки СУБ BSS только в случае отсутствия статуса "running" в течение 5 минут.

Представление монитора на модели здоровья объекта СУБ BSS приведено на Рис. 7.

Мониторинг наличия процессов (Running .exe process)

Мониторинг наличия процессов реализуется с помощью монитора Script Monitor. Данный монитор выполняет на заданных узлах СУБ BSS скрипт, который через интерфейс WMI получает список запущенных процессов и проверяет наличие в этом списке экземпляра заданного процесса [14, 16, 17]. Обобщенная схема работы данного сценария приведена на Рис. 10.

В подсистеме управления операциями включена функция задержки отправки уведомления об изменении статуса объекта, за счет чего оно будет доставлено службе поддержки СУБ BSS только в случае отсутствия статуса "running" в течение 5 минут.

Представление монитора на модели здоровья объекта СУБ BSS приведено на Рис. 7.

Рис. 10. Обобщенная схема работы сценария мониторинга наличия процессов.

Мониторинг сетевых интерфейсов (Network interface)

Мониторинг сетевых интерфейсов узлов системы СУБ BSS реализован за счет отправки ICMP-эхо запросов на адреса интерфейсов и анализа результатов выполнения этих запросов [10, 11]. В рамках СМБИР это достигнуто с помощью монитора Script Monitor, выполняющего на сервере RMS скрипт, который через интерфейс WMI получает и анализирует значения таблицы Win32_PingStatus [16, 17]. Обобщенная схема работы данного сценария приведена на Рис. 11.

Представление монитора на модели здоровья объекта СУБ BSS приведено на Рис. 7.

Рис. 11. Обобщенная схема работы сценария мониторинга сетевых интерфейсов.

Генерация синтетических HTTP запросов к Web серверу

Генерация синтетических HTTP запросов к Web серверу реализована с помощью встроенного в SCOM 2007 средства Web Application [8]. Данный подход, отличающийся от такового во всех остальных сценариях, выбран для минимизации трудозатрат, т.к. в целом полностью удовлетворяет требования к данному виду контроля.

Средство Web Application представляет собой уже готовую реализацию требуемого сценария мониторинга, обобщенная схема работы которого представлена на Рис. 12.

Рис. 12. Обобщенная схема работы сценария генерации синтетических HTTP запросов к Web серверу.

Тестовый пример

Для демонстрации работы системы в тестовой среде объекта СУБ BSS на сервере RTS & Phone Server был остановлен процесс phoneserver.exe, отвечающий за обработку поступающих телефонных звонков.

По прошествии двух минут оператор технической поддержки СУБ BSS получил следующее сообщение по электронной почте: "phoneserver.exe process not running on RTS & Phone Server ", состояние объекта СУБ BSS на модели здоровья было переведено в значение "error" (красное) по сценарием "Running .exe process".

Спустя еще 6 минут оператор получил почтовое сообщение "Synthetic transaction failed: No records in log files were found", а модель СУБ BSS здоровья дополнилась статусом "error" по сценарию "Synthetic Transaction".

Результирующее представление модели здоровья объекта СУБ BSS приведено на Рис. 7.

Данное поведение системы СМБИР полностью соответствует требуемой логике ее работы.

Характеристики системы

Система построена на базе платформы Microsoft System Center Operations Manager 2007 [5].

Средства, используемые системой СМБИР:

сервер (физический или виртуальный) для размещения компонента RMS системы;

два вспомогательных сервера (физических или виртуальных) для размещения узлов Synthetic Transaction Server и Web Monitoring Server;

PSTN модем Courier V.Everything;

городская PSTN линия;

сетевая инфраструктура с возможностью взаимодействия между элементами системы и доступом в сеть Интернет с узла Web Monitoring Server.

Периоды обновления информации о состоянии объекта СУБ BSS и создаваемая при этом нагрузка на сетевую инфраструктуру приведена в следующей таблице:

| Сценарий мониторинга | Период обновления состояния, мин | Объем переданной по сети информации за 24 часа, Кб |
| --- | --- | --- |
| Генерация синтетических запросов на контроль остатка | 15 | 1 540 |
| Мониторинг свободного дискового пространства | <1 | 960 |
| Мониторинг подключенных сетевых дисков и принтеров | 20 | 570 |
| Мониторинг СУБД Oracle | 5 | 1 140 |
| Мониторинг событий печати | <1 | 570 |
| Мониторинг состояния сервисов | <1 | 570 |
| Мониторинг наличия процессов | 5 | 1 140 |
| Мониторинг сетевых интерфейсов | 5 | 390 |
| Генерация синтетических HTTP запросов к Web серверу | 15 | 1 700 |
| Итого: |  | 8 580 |

Таким образом, суммарная нагрузка, создаваемая СМБИР на сетевую инфраструктуру, составляет 8580 Кб за сутки или 102 байта в секунду. Данное значение с большим запасом укладывается в предоставленную для СМБИР полосу пропускания.

Требования к аппаратным средствам

В рамках СМБИР требования к аппаратным средствам предъявляются только базовой платформой мониторинга - System Center Operations Manager 2007. Таким образом, для развертывания системы требуется сервер со следующей конфигурацией [5]:

Процессор архитектуры x86 или x64 с тактовой частотой 2.8 GHz и выше;

4 GB оперативной памяти;

Не менее 50 GB свободного дискового пространства;

Рекомендуется использование SAS дисков.

Документация

В результате работ по данному проекту была разработана следующая рабочая документация [20]:

Инструкция по развертыванию компонентов СМБИР (И2, РД 50-34.698-90);

Программа и методика приемочных испытаний СМБИР в части модуля мониторинга СУБ BSS (ПМ, ГОСТ 34.603-92).

А так же эксплуатационная документация:

Общее описание системы СМБИР (ПД, РД 50-34.698-90);

Руководство администратора СМБИР в части модуля мониторинга СУБ BSS (И3, РД 50-34.698-90).

Надежность системы

Надежность системы определяется надежностью функциональных подсистем, общего программного обеспечения и комплекса технических средств. Для определения надежности СМБИР использовались следующие показатели:

- Средняя наработка на ошибку - время, проходящее от запуска программы до первого серьезного сбоя. В данном показателе учитываются только ошибки, приводящие к сбоям системы, без учета логических ошибок;

Среднее время восстановления - время необходимое на устранение нарушения функционирования системы;

Средний срок службы - время от создания до морального устаревания;

Средняя наработка на отказ - время до отказа оборудования с необходимостью замены компонентов.

Учитывая, что система мониторинга является вспомогательной по отношению к основной бизнес системе (объекту мониторинга), сбой в ней не приводит к сбою в основной системе. Исходя из этого, какие-либо дополнительные требования по надежности к системе СМБИР не предъявляются и не проверяются.

В ходе опытной эксплуатации системы, которая проводилась в течение 30 дней, получены значения показателей надежности, приведенные в следующей таблице:

| Показатель надежности | Значение |
| --- | --- |
| Средняя наработка на ошибку | 30 дней |
| Среднее время восстановления | 24 часа |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Средняя наработка на отказ | 100 000 часов |

Система СМБИР продемонстрировала непрерывное выполнение своих функций в течение всего срока опытной эксплуатации. Таким образом, данная система полностью удовлетворяет все требования заказчика к надежности системы мониторинга.

Выводы

В результате выполнения работ по настоящему проекту на базе платформы Microsoft System Center Operations Manager 2007 была создана система СМБИР для мониторинга системы удаленного банкинга BSS, обеспечивающая выполнение следующих сценариев мониторинга:

- выполнение синтетических сеансов;

- контроль свободного дискового пространства;

- контроль подключения сетевых устройств;

- контроль СУБД;

- контроль событий печати;

- контроль состояния системных сервисов;

- контроль состояния процессов;

- контроль сетевых интерфейсов;

- выполнение синтетических http-запросов.

При этом были выполнены следующие шаги:

- проведен обзор современных программных средств мониторинга и выбрана подходящая платформа для построения системы;

- определена необходимость собственной разработки системы;

- требуемые сценарии мониторинга реализованы на выбранной платформе;

- разработана эксплуатационная документация на систему.

Данная система была внедрена в опытную эксплуатацию, по окончанию которой успешно прошла все приемочные испытания в соответствии с программой и методикой приемочных испытаний. После чего система была принята заказчиком в промышленную эксплуатацию.

Экономическая часть

Анализ рынка

Рынок программного обеспечения для систем мониторинга и управления представлен в основном тремя продуктами: HP OpenView Operations, IBM Tivoli Monitoring и MS System Center Operations Manager, которые были рассмотрены в разделе "Современные программные средства мониторинга". Данные продукты включают в себя средства для базового мониторинга информационного комплекса в части аппаратного обеспечения, мониторинга операционных систем и типовых сервисов. Но в целом же, они представляют собой платформы, на базе которых создаются (разрабатываются) системы мониторинга и управления под конкретные нужды. [2, 3, 4, 5]

Исторически сложилось, что многие банки имели собственный штат разработчиков программного обеспечения, который занимался созданием приложений для нужд банка своими силами. При этом компания получала решение именно тех задач, которые перед ней вставали. Но следствием этого стало то, что большая часть бизнес-приложений оказалась уникальна и встречается только в пределах одного банка.

Система мониторинга банковских информационных ресурсов (СМБИР) создается под конкретную компанию, для мониторинга специфичных для этой компании приложений. Тем самым уникальность требований по мониторингу выливается в уникальность системы мониторинга и управления.

Исходя из сказанного выше, на рынке нет уже существующих решений, которые могли бы удовлетворить потребности данного банка по мониторингу.

Таким образом, разработка системы мониторинга "под ключ" на базе одной из существующих платформ представляется наилучшим решением, которое сможет удовлетворить все требования, предъявляемые банком к данной системе.

План производства

Определение этапов и участников разработки СМБИР

Этапы создания системы с учетом распределения ролей и трудозатрат, приведены в следующей таблице [18, 19]:

| Этапы разработки | Проектная роль исполнителя | Трудозатраты, ч.д. |
| --- | --- | --- |
| Обследование объекта мониторинга, формирование требований пользователя к системе | Системный архитектор | 5 |
| Разработка и утверждение технического задания на создание системы | Системный архитектор | 15 |
| Разработка компонент системы | Инженер | 25 |
| Разработка эксплуатационной документации | Технический писатель | 12 |
| Развертывание системы в тестовой зоне заказчика | Инженер | 3 |
| Обучение пользователей | Системный архитектор | 2 |
| Доработка компонент системы по результатам опытной эксплуатации | Инженер | 3 |
| Перенос системы в промышленную зону заказчика | Инженер | 2 |
| Защита системы на приемочных испытаниях | Системный архитектор | 1 |
|  | Инженер | 1 |

Итоговый перечень участников разработки СМБИР и их трудозатраты приведены в следующей таблице:

| Роль участника | Трудозатраты, ч.д. |
| --- | --- |
| Системный архитектор | 23 |
| Инженер | 34 |
| Технический писатель | 12 |
| Менеджер проекта | 14 |

Оборудование, необходимое для работы над созданием СМБИР

Для выполнения работ исполнителем планируется использование следующего производственного оборудования:

рабочее место разработчика, включающее: стол, кресло, персональный компьютер (с подключением к сети Internet), телефон - 4 шт.;

принтер;

вычислительный стенд.

Помещение фирмы-исполнителя взято в аренду общей площадью 50 кв.м. (помещения под офис, кабинеты сотрудников, подсобные помещения). Плата за аренду, свет, воду и прочие коммунальные услуги производится в соответствии с договорами аренды.

Расчет себестоимости

Себестоимость работ включает в себя следующие составляющие:

заработную плату сотрудников Зп;

социальный налог на заработную плату Н2;

накладные расходы на производство Нр (расходы на материалы, сырье, комплектующие);

амортизационные отчисления за обоснованно используемое оборудование Ао;

процентные отчисления за кредит;

страховые платежи.

Заработная плата участников проекта

Ставки заработной платы для каждого из участников проекта с учетом трудозатрат приведены в следующей таблице [21]:

| Роль участника | Трудозатраты, ч.д. | Стоимость ч.д., руб. | Выплаты участнику, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Системный архитектор | 23 | 5 700 | 131 100 |
| Инженер | 34 | 4 800 | 163 200 |
| Технический писатель | 12 | 3 600 | 43 200 |
| Менеджер проекта | 14 | 5 600 | 78 400 |
| Итого: |  |  | 415 900 |

Таким образом, Зп = 415 900 руб.

Социальные выплаты (затраты на отчисления от зарплаты)

Расчет социальных выплат по проекту в соответствии со ст. 241 п.1 НК РФ приведен в следующей таблице:

| Наименование фонда | Процентная ставка от з/п, % | Выплаты по проекту, руб. |
| --- | --- | --- |
| Пенсионный фонд | 20 | 83 180.00 |
| Социальное страхование | 2.9 | 12 061.10 |
| Фонд обязательного мед. страхования: |  |  |
| - Федеральный фонд | 1.1 | 45 74.90 |
| - Территориальные фонды | 2.0 | 83 18.00 |
| Итого: | 26 | 108 134.00 |

Таким образом, H2 = 108 134 руб.

Накладные расходы на производство

Согласно эргономическим требованиям к организации рабочих мест, площадь, выделяемая на одно рабочее место, должна составлять не менее 4.5 м2 [28]. Исходя из стоимости аренды 1м2 площади 1600 руб. в месяц (с коммунальными услугами), стоимость аренды помещения для четырех рабочих мест следующая: 1600*4.5*4 = 28 800 руб.

Оценочная продолжительность проекта с учетом возможности распараллеливания этапов составляет 3 месяца.

Общая сумма накладных расходов складывается из стоимости аренды помещения, техники, стоимости расходных материалов. Расчет накладных расходов приведен в следующей таблице:

| Позиция | Единица измерения | Стоимость за 1 ед., руб. | Общее кол-во | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место (стол, кресло, ПК, Internet, телефон) | шт. | 3 000 | 4 | 12 000 |
| Принтер | шт. | 2 000 | 1 | 2 000 |
| Вычислительный стенд | шт. | 14 000 | 1 | 14 000 |
| Аренда помещения | месяц | 28 800 | 3 | 86 400 |
| Бумага для принтера А4 | пачка | 148 | 2 | 296 |
| Картридж для принтера | шт. | 1 858 | 1 | 1 858 |
| Оплата доступа в Internet | месяц | 1 000 | 3 | 3 000 |
| Телефон | подключение | 1 050 | 4 | 4 200 |
| Прочие расходы (канцтовары, непредвиденные расходы) |  |  |  | 20 000 |
| Итого: |  |  |  | 143 754 |

Таким образом, Нр = 143 754 руб.

Прочие платежи

Т.к. используемая техника арендуется, а не покупается, то согласно п.2 ст.256 НК РФ амортизационные отчисления отсутствуют, соответственно, Ао = 0 руб.

Данный проект не предполагает существенных капиталовложений, соответственно, финансируется из собственных средств компании. Таким образом, процентные отчисления за кредит отсутствуют.

Страховые платежи в данном проекте не предполагаются.

Финансовый план и финансовая стратегия

Уравнение баланса предприятия за рассматриваемый период имеет вид:

Ср = Зп + Нр + Н1 + Н2 + Н3 + Пр,						(1)

где Зп – заработная плата сотрудников;

Нр – накладные расходы;

Н1 – налог на добавленную стоимость;

Н2 – единый социальный налог;

Н3 – налог на прибыль;

Пр – чистая прибыль.

Н1 (налог на добавленную стоимость) – это налог, который взимается с предприятия на сумму прироста стоимости. Вычисляется как разность между выручкой от реализации товаров или услуг и суммой затрат на материалы и сырье, полученные со стороны. Ставка НДС – 18%. Таким, образом, НДС определяется по формуле:

Н1 = 0.18 * (доход – расход).							(2)

Н2 (единый социальный налог) – это налог для обеспечения права работников на социальное страхование, бесплатную медицинскую помощь и государственное пенсионное обеспечение. Единый социальный налог зачисляется вместо страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования Российской Федерации.

Базой ЕСН является фонд заработной платы сотрудников; ставка налога – 26%. Таким образом, ЕСН рассчитывается как:

Н2 = 0.26 * Зп.									(3)

Н3 (налог на прибыль) – прямой налог, взимаемый с прибыли организации за минусом суммы установленных вычетов и скидок. Ставка налога для малых предприятий составляет 15%.

Н3 = 0.15 Вп									(4)

Значение чистой прибыли вычисляется из значения валовой прибыли с вычетом налога на прибыль:

Пр = Вп – Н3 = 0.85 Вп. 							(5)

Валовая прибыль - сумма превышения чистой выручки от продаж над прямыми переменными затратами на производство продукции или оказания услуг: затратами на материалы, затратами труда и производственными накладными затратами.

Вп = Србез НДС – Сб, 								(6)

где Сб – себестоимость работ:

Сб = Нрбез НДС + Зп + Н2							(7)

Сумма всех налогов (НА) рассчитывается по формуле:

НА = Н1+Н2+Н3									(8)

Рентабельность работы (т.е. продаж, Р) вычисляется как отношение чистой прибыли к доходу от реализации без учета НДС:

Р = Пр / Србез НДС									(9)

Таким образом, получается следующая система линейных уравнений:

Ср = Зп + Нр + Н1 + Н2 + Н3 + Пр Н1 = 0.18 * (доход – расход) Н3 = 0.15 Вп Пр = 0.85 Вп Вп = Србез НДС – Сб Сб = Нрбез НДС + Зп + Н2 Р = Пр / Србез НДС

Исходными данными для системы являются следующие значения:

Зп = 415 900 руб.

H2 = 108 134 руб.

Нр = 143 754 руб.

Доход, исходя из 30% рентабельности = 1 522 200 руб.

Полученные в результате решения данной системы значения приведены в следующей таблице:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Ср | 1 177 835.88 |
| Нр | 143 754.00 |
| Зп | 415 900.00 |
| Пр | 299 460.59 |
| Вп | 352 306.58 |
| На | 318 721.29 |
| Сб | 645 859.42 |
| Н1 | 157 741.30 |
| Н2 | 108 134.00 |
| Н3 | 52 845.99 |
| Р | 30% |

Диаграмма, характеризующая экономические параметры проекта, представлена на Рис. 13.

Рис. 13. Структура стоимости работ.

Экономический эффект

Прибыль заказчика при внедрении СМБИР складывается из следующих составляющих:

- Экономия на заработной плате при сокращении отдела поддержки объекта мониторинга с 5 до 2-х человек, что составит 50 000*3 = 150 000 руб. в месяц;

Ликвидация потери прибыли, связанной с несвоевременным обнаружением сбоев объекта мониторинга, оцениваемой в 500 000 руб. ежемесячно.

Таким образом, прибыль заказчика при внедрении СМБИР составит 650 000 руб. в месяц или 650 000*36 = 23 400 000 руб. за 3 года эксплуатации системы.

При этом чистая прибыль заказчика за 3 года составит 23 400 000 - 998 166 = 22 401 834 руб.

Срок окупаемости СМБИР составит: 998 166 / 650 000 = 1.54 месяца.

Выводы

Анализ рынка показал, что т.к. система мониторинга не может существовать в отрыве от объекта мониторинга, а существующие программные продукты по мониторингу являются лишь базовыми платформами для создания систем мониторинга, требуется разработка системы "под ключ".

Расчеты экономического эффекта показали, что чистая прибыль за 3 года эксплуатации СМБИР составит 22 401 834 руб., а срок ее окупаемости составит всего 1.54 месяца. Таким образом, целесообразно скорейшее внедрение системы.

Охрана труда

Исследование опасных и вредных факторов при работе с ЭВМ.

В данном разделе исследуются и выявляются опасные и вредные факторы, связанные с разработкой и использованием системы.

В соответствии со стандартными терминами и определениями [23]:

Опасный производственный фактор - это производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме, острому отравлению или другому внезапному резкому ухудшению здоровья, или смерти

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях может привести к заболеванию, снижению работоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье потомства

При выполнении дипломной работы используются следующие элементы вычислительной техники:

персональный компьютер HP Pavilion Elite m9400t series;

LCD монитор EIZO FlexScan HD2442W (TCO'03, ISO 13406-2, CSA , FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, EIZO Eco Products 2006).

Используемое оборудование имеет все существующие на данный момент гигиенические сертификаты и соответствует самым жестким требованиям по безопасности. Учитывая данный факт, можно выделить следующие опасные и вредные факторы, которые могут действовать на работников при пуско-наладке системы автоматизации [24]:

Опасные факторы:

опасность поражения электрическим током;

статическое электричество.

Вредные факторы:

повышенная или пониженная температура воздуха (повышенная вызывает частую утомляемость, чувство духоты, способствует увеличению уровня химического загрязнения воздуха, пониженная может вызвать развитие простудных заболеваний);

повышенная или пониженная влажность воздуха (повышенная приводит к увеличению грибкового поражения стен, что способствует развитию аллергических заболеваний, пониженная увеличивает риск простудных заболеваний);

повышенная или пониженная подвижность воздуха (повышенная скорость воздушного потока вызывает ощущение сквозняка, а пониженная приводит к застою воздуха в различных частях помещений);

повышенный или пониженный уровень освещенности (недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет внимание, приводит к наступлению преждевременной утомленности, а чрезмерно яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах);

неравномерное распределение яркости в поле зрения (яркий свет в районе периферийного зрения значительно увеличивает напряженность глаз и, как следствие, приводит к их быстрой утомляемости);

превышающий допустимые нормы шум (неблагоприятно воздействует на самочувствие, функциональную деятельность органов слуха, центральную нервную и сердечнососудистую системы);

повышенный уровень ионизирующего излучения (способствует возникновению онкологических заболеваний);

сидячее положение в течение длительного времени (способствует развитию остеохондроза, сколиоза);

утомление глаз, нагрузка на зрение;

перегрузка суставов кистей;

умственное напряжение;

перенапряжение зрительного анализатора;

длительные статические нагрузки;

монотонность труда.

Электрический ток

Электрический ток, проходя через тело человека, оказывает на него следующие воздействия:

- Термическое - нагрев тканей, окружающей среды;

Электролитическое - разложение крови плазмы;

Биологическое - раздражение нервных окончаний тканей, судорожное сокращение мышц;

Механическое - разрыв тканей, получение ушибов, вывихов.

Различают электроудары четырех степеней сложности:

Электроудары I степени - сопровождаются судорожным болезненным сокращении мышц без потери сознания;

Электроудары II степени - сопровождаются судорожным болезненным сокращении мышц с потерей сознания, но с сохранением дыхания и сердцебиения;

Электроудары III степени - сопровождаются судорожным сокращением мышц, потерей сознания, нарушением работы сердца или дыхания (либо того и другого вместе);

Электроудары IV степени - наступает клиническая смерть, т.е. прекращается дыхание и кровообращение. Эффективность поражения током зависит от:

величины тока;

частоты тока;

рода (постоянный/переменный) тока;

окружающей среды;

возраста потерпевшего;

пола потерпевшего;

состояния здоровья;

величины сопротивления кожного покрова.

Наибольшей эффективностью поражения обладает переменный ток с частотой 100Гц. [31]

Статическое электричество

Статическое электричество - совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности или в объеме диэлектриков или на изолированных проводниках.

Под действием статических электрических полей вычислительной техники пыль в помещении электризуется и оседает на теле человека (так как оно имеет отрицательный потенциал, а частички пыли заряжены положительно), что может привести к заболеваниям (раздражению) кожи. [31]

Вывод

Из анализа опасных и вредных факторов следует, что необходимо проведение мероприятий по защите от них.

Методы защиты от воздействия опасных и вредных факторов при работе с персональным компьютером

Защита от воздействия электрического тока.

Для защиты от напряжения прикосновения используется зануление [25]. Занулением называется преднамеренное соединение нетоковедущих частей с нулевым защитным проводником (Рис. 14). Оно применяется в трехфазных сетях с заземленной нейтралью в установках до 1000 вольт и является основным средством обеспечения электробезопасности.

Рис. 14. Схема электропитания с занулением.

Принцип защиты при занулении заключается в отключении подачи электроэнергии за счет тока короткого замыкания, который вызывает срабатывание защитного устройства (автомата). При замыкании фазы на зануленный корпус электроустановка автоматически отключается, если ток однофазного короткого замыкания IK3 удовлетворяет следующему условию:

|  | (10), где: |
| --- | --- |

Iном – номинальный ток срабатывания защитного устройства, [А];

к – коэффициент, учитывающий тип защитного устройства.

Таким образом, для определения номинального тока срабатывания защитного устройства необходимо определить ток короткого замыкания IK3:

|  | (11) |
| --- | --- |

Расчет возможной величины тока короткого замыкания производится на основе следующих данных:

- В качестве НЭП (нейтральная электропроводка) используются 3 провода, параметры которых приведены в следующей таблице:

| № провода | Длина, м | Площадь сечения, мм2 | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 550 | 2 | Алюминий |
| 2 | 100 | 1 | Медь |
| 3 | 50 | 1 | Медь |

Коэффициент, учитывающий тип защитного устройства: к=3.

Фазовое напряжение: U=220В.

Паспортная величина сопротивления обмотки трансформатора: rΤ= 0.42 Ом.

Удельное сопротивление медных проводников: ρ=0.0175Ом*м.

Удельное сопротивление алюминиевых проводников: ρ=0.028Ом*м.

Расчет величины тока короткого замыкания:

|  | (12), где: |
| --- | --- |

– ток короткого замыкания [А];

– фазовое напряжение [B];

– общее сопротивление цепи [Ом];

– сопротивление катушек трансформатора [Ом].

|  | (13), где: |
| --- | --- |

и – сопротивление первого и второго проводника соответственно [Ом];

– сопротивление нулевого защитного проводника [Ом].

Расчет сопротивления проводника производится по формуле:

|  | (14), где: |
| --- | --- |

ρ – удельное сопротивление материала проводника [Ом*м];

l – длина проводника [м];

S – площадь поперечного сечения проводника [мм2].

Таким образом, получаем следующие значения:

= 0.028*(550/2)=7.7 (Ом);

= 0,0175*(100/1)=1.75 (Ом);

= 0,0175*(50/1)=0.875 (Ом);

= 7.7+1.75+0.875=10.325 (Ом);

= 220/(0.42/ 3 + 10.325) = 21.022 (А);

= 21.022/3= 7(А).

Исходя из значений, полученных выше следует, что для исключения поражения электрическим током и выхода из строя ПЭВМ и периферийного оборудования, в случае возникновения короткого замыкания или других причин появления напряжения прикосновения в цепь питания ПЭВМ необходимо включить автомат с номинальным током Iном = 7 А.

Статическое электричество

Для защиты от статического электричества необходимо выполнять следующие требования:

- Обеспечить подвижность воздуха в помещении не выше 0.2 м/сек.

При проветривании помещения люди в нем должны отсутствовать.

Обеспечить регулярное проведение влажной уборки, для снижения количества пыли в помещении.

Покрытие полов должно быть антистатичным.

Помещение должно быть оборудовано кондиционером и пылеуловителем, а иногда "Люстрой Чижевского" (ионизатор воздуха), эти устройства снижают количество пыли в помещении (а "Люстра Чижевского" еще и подавляет статические поля).

После занятий на компьютере необходимо умыться холодной водой.

В помещении крайне нежелательно применение мела, поскольку мел постепенно переходит с доски на лица людей путем разгона статическими полями (если в помещении должна быть доска, то она должна быть маркерной).

В помещении должны быть в наличии нейтрализаторы статического электричества. Наиболее эффективным способом нейтрализации статического электричества является применение нейтрализаторов, создающих вблизи наэлектризованного диэлектрического объекта положительные и отрицательные ионы.

Для защиты от статического электричества существуют специальные шнуры питания с встроенным заземлением. Там, где это не используется (отсутствует розетка) необходимо заземлять корпуса оборудования.

Все корпуса оборудования, клавиатура, защелки дисководов и кнопки управления должны быть выполнены из изоляционного материала. [26, 27]

Эргономические требования

Помимо выполнения рассмотренных методов защиты от воздействия опасных и вредных факторов при работе за компьютером важным является соблюдение эргономических требований при организации рабочих мест.

Выполнение эргономических рекомендаций по эксплуатации компьютеров позволяет значительно снизить вредные воздействия находящихся в эксплуатации ПЭВМ. В первую очередь безопасность при работе с ПЭВМ может быть обеспечена за счет правильного выбора визуальных параметров дисплея, рационального размещения компьютеров в помещениях, оптимальной с точки зрения эргономики организации рабочего дня пользователей, а также за счет применения средств повышения контраста изображения и защиты от бликов на экране.

Рекомендации охватывают следующий круг вопросов [28, 29]:

Требования к визуальным эргономическим параметрам дисплеев с учетом их эксплуатации;

Требования к помещениям и оборудованию рабочих мест;

Требования к режиму работы и отдыха.

Требования к визуальным эргономическим параметрам дисплеев с учетом условий их эксплуатации

Визуальные эргономические параметры дисплеев являются важнейшими параметрами безопасности и их неправильный выбор однозначно влияет на зрительный дискомфорт и утомление человека-пользователя.

Для надежного считывания информации, при соответствующей степени комфортности ее восприятия, выбор параметров дисплея должен обеспечивать работу оператора в оптимальных и допустимых диапазонах значений соответствующих параметров.

Оптимальные и допустимые значения визуальных эргономических параметров должны быть указаны в технической документации на дисплей для режимов работы различных категорий пользователей (детей, студентов, профессиональных специалистов и т.п.).

При выборе дисплея необходимо в первую очередь обращать внимание на следующие параметры:

размер видимого изображения по диагонали,

размер точки изображения,

максимальное разрешение изображения.

Требования к помещениям, оборудованию рабочих мест и освещенности

Помещения должны иметь естественное и искусственное освещение. Желательна ориентация оконных проемов на север или северо-восток. Оконные проемы должны иметь регулируемые жалюзи или занавеси, позволяющие полностью закрывать оконные проемы. Занавеси следует выбирать одноцветные, гармонирующие с цветом стен, выполненные из плотной ткани и шириной в два раза больше ширины оконного проема. Для дополнительного звукопоглощения занавеси следует подвешивать в складку на расстоянии 15-20 см от стены с оконными проемами.

Рабочие места по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева.

Для устранения бликов на экране, также как чрезмерного перепада освещенности в поле зрения, необходимо удалять экраны от яркого дневного света.

Рабочие места должны располагаться от стен с оконными проемами на расстоянии не менее 1,5 м, от стен без оконных проемов на расстоянии не менее 1,0 м.

Поверхность пола в помещениях должна бать ровной, без выбоин, нескользкой, удобной для чистки и влажной уборки, обладать антистатическими свойствами.

Рекомендуемый микроклимат в помещениях при работе с ПЭВМ:

- температура 19-210 С;

- относительная влажность воздуха 55-62%.

Освещенность на рабочем месте с ПЭВМ должна быть не менее:

- клавиатуры, документов и стола - 400 лк.

В качестве источников света при искусственном освещении необходимо применять преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ. Допускается применение ламп накаливания в светильниках местного освещения. Для того, чтобы избегать ослепления необходимо устранять из поля зрения оператора источники света (лампы, естественный солнечный свет), а также отражающие поверхности (например, поверхность блестящих полированных столов, светлые панели мебели). При электрическом освещении упомянутые требования могут быть удовлетворены при выполнении следующих условий:

- освещение должно быть не прямым, для чего необходимо избегать на потолке зон чрезмерной освещенности. При этом освещенность должна быть равномерной, потолок должен быть плоским, матовым и однородным. Необходима также достаточная высота потолка для возможности регулировать высоту подвеса светильников;

В помещениях больших размеров необходимо устанавливать ряды светильников, параллельных окнам, для того, чтобы иметь возможность включать и выключать определенные ряды светильников в зависимости от уровня естественного освещения.

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и характера выполняемой работы, а также возможности выполнения трудовых операций в пределах досягаемости.

Требования к режиму труда и отдыха

Режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ зависят от категории трудовой деятельности. Все работы с использованием ПЭВМ делятся на три категории:

- Эпизодическое считывание и ввод информации в ПЭВМ или работа в режиме диалога (не более 2-х часов за 8-часовую рабочую смену).

Считывание информации с предварительным запросом не более 40 тыс. знаков или ввод информации не более 30 тыс. знаков или творческая работа в режиме диалога не более 4-х часов за 8-часовую смену.

Считывание информации с предварительным запросом более 40 тыс. знаков или ввод информации более 30 тыс. знаков или творческая работа в режиме диалога более 4-х часов за 8-часовую рабочую смену.

Время регламентированных перерывов за рабочую смену следует принимать в зависимости от категории трудовой деятельности с ПЭВМ, а также продолжительности смены.

Продолжительность непрерывной работы с ПЭВМ без регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов.

Продолжительность обеденного перерыва определяется действующим законодательством о труде и Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия (организации, учреждения).

При 8-часовой рабочей смене регламентированные перерывы целесообразно устанавливать:

для I категории работ с ПЭВМ через 2 часа от начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый;

для категории работ II через 2 часа от начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы;

для III категории работ с ПЭВМ через 2 часа от начала смены, через 1,5 и 2,5 часа после обеденного перерыва продолжительностью 5-15 минут и через каждый час работы.

С целью уменьшения отрицательного влияния монотонного труда целесообразно применять чередование типов и темпа выполнения операций. Например, чередовать чтение осмысленного текста и ввод числовых данных.

В случаях возникновения у работающих с ПЭВМ зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно-гигиенических, эргономических требований, режимов труда и отдыха следует применять индивидуальный подход в ограничении времени работ с ПЭВМ и коррекцию длительности перерывов для отдыха или проводить смену деятельности на другую, не связанную с использованием ПЭВМ. [28, 29, 31]

Вывод

Используемые методы и способы защиты от воздействия опасных и вредных факторов и соблюдение эргономических требований обеспечивают безопасность разработчика и пользователей.

Заключение

В ходе выполнения дипломного проекта были проведены следующие работы:

изучена система удаленного банкинга BSS как объект мониторинга;

изучены существующие процессы по управлению информационными ресурсами банка в рамках СУБ BSS;

разработаны сценарии мониторинга для СУБ BSS;

проведен обзор современного программного обеспечения и выбрана базовая платформа для системы мониторинга, обоснована необходимость разработки системы "под ключ";

все сценарии мониторинга реализованы на базе выбранной платформы;

разработана требуемая рабочая и эксплуатационная документация.

Расчеты экономического эффекта от внедрения СМБИР показали, что чистая прибыль за 3 года эксплуатации системы составит 22 401 834 руб., а срок ее окупаемости составит всего 1.54 месяца.

В работе проведено исследование опасных и вредных факторов при работе с ЭВМ и рассмотрены используемые методы и способы защиты от их воздействия.

В результате выполнения работ по настоящему проекту на базе платформы Microsoft System Center Operations Manager 2007 была создана система СМБИР для мониторинга системы удаленного банкинга BSS в коммерческом банке, что позволило:

автоматизировать деятельность персонала в процессах управления ресурсами информационных технологий банка;

автоматизировать функций мониторинга и управления ресурсами информационных технологий банка;

сократить временные затраты на обнаружение, локализацию и устранение сбоев в работе ресурсов информационного комплекса.

Таким образом, были достигнуты следующие цели:

снижены риски в работе банка, связанные с некорректным функционированием и сбоями в работе информационных ресурсов;

обеспечена возможность поддержки заданной эффективности функционирования информационных ресурсов.

Данная система была внедрена в опытную эксплуатацию, по окончанию которой успешно прошла все приемочные испытания в соответствии с программой и методикой приемочных испытаний. После чего система была принята заказчиком в промышленную эксплуатацию.

Результаты выполнения работ по настоящему дипломному проекту использованы при создании коммерческой системы мониторинга банковских информационных ресурсов, о чем составлен соответствующий акт.

Литература

- Методические указания по преддипломной практике и дипломному проектированию по специальности 22.01.00 "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети" – МИЭМ, 2001;

- Зителло Тэмми, Вильямс Дебора, Вебер Пол "HP OpenView - настольная книга системного администратора", ИНТУИТ.ру, 2006;

- Интернет-ресурс "http://www.openview.ru/";

- Каталог "Программное обеспечение IBM Tivoli для управления информационной инфраструктурой";

- Интернет-ресурс "http://www.microsoft.com/Rus/SystemCenter/opsmgr/".

- Интернет-ресурс "http://www.authormps.com/";

- Фролов А., Фролов Г. "Модемы и факс-модемы. Программирование для MS-DOS и Windows", Диалог-МИФИ, 1993;

- Фролов А., Фролов Г. "Сервер Web своими руками", Диалог-МИФИ, 1997;

- Фролов А., Фролов Г. "Сценарии JavaScript в активных страницах Web", Диалог-МИФИ, 1998;

- Гук М. "Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия", Питер, 2000;

- Стивенс У.Р. "Протоколы TCP/IP. В подлиннике", BHV-СПб, 2003;

- Альбитц П., Ли К. "DNS и BIND (4-е издание)", Символ-Плюс, 2004;

- Шнайер Б. "Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си", Триумф, 2002;

- Руссинович М. "Внутреннее устройство Microsoft Windows: Windows Server 2003, Windows XP и Windows 2000", Питер, 2005;

- Бьюли А. "Изучаем SQL", Символ-Плюс, 2007;

- Попов А. "Windows Script Host для Windows 2000/XP", BHV-СПб, 2003;

- Лиссуар А. "WMI: программирование на JavaScript и VBScript", КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005;

Брукс Ф. "Мифический человеко-месяц, или Как создаются программные системы", Символ-Плюс, 2007;

ГОСТ 34.601-90 "Автоматизированные системы. Стадии создания";

ГОСТ 34.201-89 "Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем";

Интернет-ресурс "http://www.hh.ru/";

Щетинин И. "Стоимость владения и системы управления", статья в журнале "Открытые системы" №9, 2005;

ГОСТ 12.0.002-80 ССБТ "Термины и определения";

ГОСТ 12.0.003-86 ССБТ "Опасные и вредные производственные факторы. Классификация";

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ "Электробезопасность. Защитное заземление, зануление";

ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ "Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочем месте";

ГОСТ 12.1.124-84 ССБТ "Средства защиты от статического электричества";

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации работы";

ФЗ РФ №181 1999г "Об основах охраны труда в РФ";

Трудовой кодекс РФ;

Сибаров Ю.Г. "Охрана труда на ВЦ", Москва, 1989.

На момент начала работ по проекту СМБИР.

В случае применения монитора Script Monitor сценарий мониторинга реализуется на базе скрипта. Эти скрипты в соответствии с договором на работы по проекту СМБИР являются собственностью заказчика и их листинги не приводятся в данном документе. Для каждого такого сценария приведена схема его работы.

Средние данные за 30 дней опытной эксплуатации системы.

Аппаратные средства в рамках работ по данному проекту предоставляются заказчиком и находятся под его ответственностью.

В соответствии с соглашением об уровне сервиса (SLA) на сервисную поддержку системы.

По данным сервисного центра HP.

Стоимость человеко-дня рассчитана исходя из среднего значения заработных плат по отрасли для данной позиции.